## Slide 1
Согласно последней европейской статистике, случаи заболевания раком молочной железы составляют от 1 116 (Польша) до 3 046 (Швеция) на 100 000 человек.
B.Jonsson & N.Willking, «The Cost and Burden of Cancer», Annals of Oncology 18 (supplement 3): iii2-iii7, 2007
Актуальность

## Slide 2
«Микрокальцинаты – предвестники рака»
«Раковые опухоли характеризуются повышенным
эффективным атомным номером»
“…the cancers exhibit a higher effective atomic number than do the normal tissues…”
“…the tiny calcifications that can be the earliest Indicator of breast cancer …”
“…soft tissue and cancerous tissue a very similar but their atomic number differs…”
Frank Carroll, M.D., Sarah Bixby, B.S. , George Thomas, B.S.,Robert Traeger, B.S. , James Waters, Ph.D. , Dale Evertson, Ph.D. , Marcus Mendenhall, Ph.D. , Cynthia B.Paschal, Ph.D., Caryl Brzymialkiewicz,
Gwen Banks, B.J. Heismann,Johns PC, Yaffe MJ.,…
Н.И.Рожкова,С.П.Прокопенко,В.Б.Китаев, .В.Мякишева, В.Б.Мошаров, Р.А.Керимов,В.П.Демидов, Ю.В.Варшавская, Г.А.Франк,А.Д.Островцев, Б.А.Павлдова и др.
Johns PC, Yaffe MJ. , Ph.D., Caryl Brzymialkiewicz,Gwen Banks,… .
Роль эффективного атомного номера

## Slide 3
«Важнейшим эффектом в маммографии
является фотоэффект»
“…therefore the photoelectrical affect is the most important …”
«Перспективным направлением в диагностике
онкологических заболеваний является применение
двойной энергии излучения»
“…Dual-energy mammography may provide information regarding the atomic number and density characteristics of the breast tissue. …”
Johns PC, Yaffe MJ. , Johns PC, Drost DJ, Fenster A., Shaber GS, Tecotzky M., Boone JM, Alexander GM, John M. Lewin, Pamela K. Isaacs, Virginia Vance, Fred J. Larke…
Barbara O’Connell
Фотоэффект

## Slide 4: Методы диагностики заболеваний в маммологии
Основным недостатком данных методов является невозможность реконструкции распределения эффективного атомного номера
Ядерная маммография
Оптическая маммография
Рентгеновская компьютерная маммография
Ультразвуковая маммография

## Slide 5
Исходное рентгеновское излучение
МЖ
ФЭ
КР
КР
Кассета
Коллиматор
Кассета
d - толщина участка
молочной железы
ρ - плотность участка
молочной железы,
Скрининговая маммография
μ - массовый коэффициент полного поглощения, определяемый эффективным атомным номером Z участка молочной железы и энергией рентгеновского излучения E

## Slide 6
Делительная маммография (ДДМ)
ДДМ
Недостатки двухэнергетической маммографии:
Увеличение радиационной нагрузки на орган,
Невозможность реконструкции подвижных органов.
ДВМ
ТМ
Вычитательная маммография (ДВМ)
(dual-energy subtraction mammography)
где Z – эффективный атомный номер, ρ - плотность ткани, d - толщина МЖ,
NLd , NHd ,- числа зарегистрированных фотонов (L - низкая энергия, H- высокая),
NL0 , NH0 ,- исходные числа фотонов
Двухэнергетическая маммография

## Slide 7
Направление исследований
Рабочая гипотеза:
Реконструкция распределения эффективного атомного
номера возможна
по рассеянному и трансмиссионному излучениям
Коэффициент комптоновского
рассеяния
Коэффициент фотопоглощения
Коэффициент полного поглощения
Формулы реконструкции распределения эффективного атомного номера

## Slide 8
Модель процесса регистрации рассеянных и трансмиссионных фотонов
Исходные характеристики фотона (координаты ввода, угловые характеристики, энергия), число моделируемых фотонов
Моделирование длины свободного пробега
Расчет координаты взаимодействия
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Да
Взаимодействие внутри МЖ
Моделирование типа взаимодействия
Комптон-
эффект
Моделирование азимутального и комптоновского угла рассеяния
Расчет угловых характеристик нового вектора распространения фотона
Попадание
в детектор
Трансмиссионн-ого излучения
Регистрация фотона
Формирование массива
трансмиссионных фотонов (х0,у0)
xmin < x < xmax
ymin < y < ymax
zmin < z < zmax
F (cosω) = R
χ = 2π * R

## Slide 9
Zэф молочной железы

## Slide 10
Физическая основа реконструкции распределения эффективного атомного номера

## Slide 11
Число зарегистрированных
рассеянных фотонов
Число рассеянных фотонов

## Slide 12
Моделируемые объекты
Неоднородный объект
Однородный объект
г.см
3
Z |  |  |  | 
6 | 6 | … | 6 | 6
6,1 | 6,1 | … | 6,1 | 6,1
… | … | … | … | …
7,8 | 7,8 | … | 7,8 | 7,8
7,9 | 7,9 | … | 7,9 | 7,9
Mut |  |  |  | 
0,283 | 0,283 | … | 0,283 | 0,283
0,292 | 0,292 | … | 0,292 | 0,292
… | … | … | … | …
0,497 | 0,497 | … | 0,497 | 0,497
0,512 | 0,512 | … | 0,512 | 0,512
MuC |  |  |  | 
0,163 | 0,163 | … | 0,163 | 0,163
0,162 | 0,162 | … | 0,162 | 0,162
… | … | … | … | …
0,158 | 0,158 | … | 0,158 | 0,158
0,157 | 0,157 | … | 0,157 | 0,157
Ro |  |  |  | 
0,5 | 0,55 | … | 1,4 | 1,45
0,5 | 0,55 | … | 1,4 | 1,45
… | … | … | … | …
0,5 | 0,55 | … | 1,4 | 1,45
0,5 | 0,55 | … | 1,4 | 1,45
100 мм
10 мм

## Slide 13
Результаты моделирования однородной модели, как основа коррекции числа зарегистрированных рассеянных фотонов
Число
рассеянных
фотонов
Функция
столбца
Chart: Реконструкция эффективного атомного номера. Однородная модель
Первый ряд массива объекта | 6.8398 | 6.9246 | 6.9221 | 6.9125 | 6.8405
Второй ряд массива объекта | 6.9151 | 7.1466 | 7.2173 | 7.1392 | 6.9147
Третий ряд массива объекта | 7.0304 | 7.2197 | 7.3294 | 7.2242 | 7.0407
Четвертый ряд массива объекта | 6.9158 | 7.1494 | 7.2206 | 7.1495 | 6.93
Пятый ряд массива объекта | 6.8465 | 6.9115 | 6.9219 | 6.9266 | 6.8462

## Slide 14
Результаты реконструкции неоднородного объекта
Где Ns(x,y) – Количество рассеянных фотонов в том числе фотопоглотившихся
k(x,y) – Коэффициент перевода количества зарегистрированных фотонов в число рассеянных, в том числе фотопоглотившихся
Ns,r(x,y) – Количество зарегистрированных рассеянных фотонов
Число рассеянных зарегистрированных фотонов
Число трансмисионных зарегистрированных фотонов

## Slide 15
Chart: Коэффициент перевода
| 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ряд 1 | 0.7 | 0.62 | 0.56667 | 0.54 | 0.52667 | 0.516 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.516 | 0.52667 | 0.54 | 0.56667 | 0.62 | 0.7
Ряд 3 | 0.56667 | 0.48933 | 0.44667 | 0.412 | 0.39333 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39333 | 0.412 | 0.44667 | 0.48933 | 0.56667
Ряд 5 | 0.52667 | 0.43867 | 0.39333 | 0.364 | 0.33733 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.33733 | 0.364 | 0.39333 | 0.43867 | 0.52667
Ряд 7 | 0.51333 | 0.43333 | 0.38 | 0.35333 | 0.32667 | 0.31067 | 0.30533 | 0.30267 | 0.30267 | 0.30267 | 0.30533 | 0.30267 | 0.30267 | 0.30267 | 0.31067 | 0.32667 | 0.35333 | 0.38 | 0.43333 | 0.51333
Chart: Число рассеянных фотонов
| 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ряд 1 Z=6 | 431720.717 | 462480.0982 | 492727.5664 | 521111.3046 | 547307.7942 | 571021.867 | 596803.9676 | 618404.5991 | 638824.3226 | 659249.2419 | 676720.6791 | 695341.5766 | 712505.002 | 728168.1202 | 742151.1488 | 756225.5973 | 770228.6001 | 782785.0932 | 795473.5439 | 805770.4116
Ряд 6 Z=6.5 | 483439.143 | 516239.2684 | 545975.396 | 575999.7639 | 602814.2306 | 628167.3453 | 652090.285 | 674432.4126 | 694713.0127 | 715142.5854 | 734057.3107 | 750233.0497 | 766054.7814 | 779805.2713 | 795378.9198 | 807987.687 | 820300.7065 | 831717.4202 | 842121.5476 | 851707.3348
Ряд 11 Z=7 | 530144.2104 | 563457.6416 | 595371.0753 | 623624.8884 | 652012.83 | 677722.7774 | 700601.503 | 722457.8273 | 742540.2412 | 761059.4164 | 778138.3809 | 793394.4888 | 809896.5337 | 823234.0279 | 835170.4493 | 847921.1778 | 858866.4196 | 869269.0358 | 878249.1034 | 887864.3442
Ряд 16 Z=7.5 | 593959.7288 | 630629.0294 | 662958.0467 | 691443.2271 | 717982.9905 | 741610.4795 | 765043.8634 | 784911.0814 | 803009.2921 | 820316.5328 | 835455.1119 | 849710.9402 | 862632.4436 | 875120.8086 | 885741.9787 | 895855.4084 | 904897.4838 | 913094.1801 | 920423.1769 | 927047.8089
Ряд 20 Z=7.9 | 640880.2309 | 675497.7808 | 706924.8014 | 735168.4774 | 761193.5552 | 784750.2756 | 804976.3388 | 824477.3987 | 841285.2189 | 856796.8541 | 870505.5553 | 883131.8183 | 894745.7276 | 904847.5992 | 914258.4702 | 922516.7642 | 930053.0444 | 936956.6026 | 942988.7689 | 948590.3248
Распределение коэффициента перевода k(x,y)
Число рассеянных фотонов в МЖ включая претерпевших фотопоглощение

## Slide 16
Микрокальцинаты
Микрокальцинаты
Идентификация холестерина и микрокальцинатов
Микрокальцинаты или холестерин?

## Slide 17
Фантом МЖ
MK – 1%
ДО – 1,2 г.см3
Холестерин
MK – 5%

## Slide 18
Визуальная реконструкция Z

## Slide 19
No=1000
No=10 000
No=100 000
Численная реконструкция Z

## Slide 20
Распределения Z и плотности
Традиционная маммограмма
Произведение Z на плотность
Эффективный атомный номер
Плотность

## Slide 21
Реконструкция онкологической опухоли без микрокальцинатов
Традиционная маммограмма
Онкологическая опухоль
Онкологическая опухоль
Здоровая ткань
Здоровая ткань
Распределение Z

## Slide 22
Оценка эффективности предлагаемого метода
Эффективность реконструкции эффективного атомного номера оценивалась средним квадратическим отклонением реконструируемого (Zrec) распределения от фактического (Zf)
Как показали исследования, имеет место оптимальная
энергия, при которых ошибки минимальны

## Slide 23
Томосинтез

## Slide 24
Восстановление числа рассеянных фотонов

## Slide 25
1) Восстановление исходного числа фотонов N0 (на основе эталонной пластины).
2) Восстановление отношения линейных коэффициентов комптоновского рассеяния и полного поглощения.
3) Восстановление распределения эффективного атомного номера.
4) Восстановление распределения фактической плотности.
5) Восстановление распределения линейных коэффициентов полного поглощения, комптоновского рассеяния и фотопоглощения.
Алгоритм идентификации распределения эффектного атомного номера

## Slide 26
Схема работы маммографического комплекса
Объект
ПЭВМ
Система ввода-вывода
Система сканирования
Источник излучения
Устройство сканирования
Детектор трансмиссионного излучения
Счетчик трансмиссионного излучения
Устройство детектирования
Счетчик обратнорассеянного излучения
Детектор обратнорассеянного излучения

## Slide 27
Схема сканирования (горизонтальное позиционирование)

## Slide 28
Пилотный облик прибора (горизонтальное позиционирование)